## Sheet1
NDB-500无方向信标周、月维护记录表
设备组件 | 参数 | A 机 | B 机 | 其他
伺服检测组件 | 天线电流 | 3.2 | 50 | 交流电压 | 正常
监控器 | 电源电流 | 50 | 50 | UPS | 正常
| -54V | 50 | 50 | 电池电压 | 正常
| +24V | 50 | 50 | 天线及拉线 | 正常
| +15V | 50 | 50 | 空调 | 正常
| -15V | 50 | 50 | 电源插座 | 正常
| +5V | 50 | 50 | 机房温湿度 | 正常
谐波滤波器 | 正向功率 | 50 | 50 | 机房密封 | 正常
| 反向功率 | 50 | 50 | 气体消防 | 正常
| 调幅度 | 50 | 50 | 通信联系 | 正常
发射机 | 射频电平 | 50 | 50 | 设备地线 | 正常
| 音频电平 | 50 | 50 | 避雷器 | 正常
| 调制度 | 50 | 50 | 电磁环境 | 正常
本次验收未发现异常
维护人签字： | NB500验收员 |  | 维护日期： | 2026-09-30